## 新
兴仁市人民医院神内、外挂网介入耗材报价目录
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 平台价 | 下浮率 | 注册证号 | 参考生产厂家 | 挂网组件编号 | 备注
1 | 导引导管 | 67025800 | 条 | 1328 |  | 国械注进20163771080 | 强生 | 00002898
2 | 导引导管 | 556-258-00、556-2700L | 条 | 1375 |  | 国械注进20163771079 | 强生 | 00002900
3 | 导引导管8F | 588-842P | 条 | 1350 |  | 国械注进20183032568 | 康蒂思上海医疗器械有限公司 | 00001570
4 | 导丝（商品名 Avigo） | 103-0606-200 | 条 | 4200 |  | 国械注进20193031872 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001940
5 | 可解脱弹簧圈 Axium | QC-1.5-2-HELIX、QC-2-1-HELIX、QC-2-2-HELIX、QC-2-3-HELIX、QC-2-4-HELIX、QC-2-6-HELIX、QC-2-8-HELIX、QC-3-4-HELIX、QC-3-6-HELIX、QC-3-8-HELIX、QC-4-8-HELIX、QC-4-10-HELIX、QC-4-12-HELIX、QC-5-15-HELIX、QC-5-20-HELIX、QC-6-20-HELIX、QC-7-20-HELIX、QC-7-30-HELIX、QC-8-20-HELIX、QC-8-30-HELIX、QC-9-20-HELIX、QC-9-30-HELIX、QC-10-20-HELIX、QC-10-30-HELIX、QC-12-30-HELIX、QC-12-40-HELIX、QC-14-30-HELIX、QC-14-40-HELIX、QC-16-30-HELIX、QC-16-40-HELIX、QC-18-40-HELIX、QC-20-40-HELIX、QC-20-50-HELIX、QC-2-2-3D、QC-2-4-3D、QC-2-6-3D、QC-3-4-3D、QC-3-6-3D、QC-3-8-3D、QC-4-6-3D、QC-4-8-3D、QC-4-10-3D、QC-4-12-3D、QC-5-8-3D、QC-5-10-3D、QC-5-15-3D、QC-6-10-3D、QC-6-15-3D、QC-6-20-3D、QC-7-15-3D、QC-7-20-3D、QC-7-30-3D、QC-8-15-3D、QC-8-20-3D、QC-8-30-3D、QC-9-20-3D、QC-9-30-3D、QC-10-20-3D、QC-10-30-3D、QC-12-30-3D、QC-12-40-3D、QC-14-30-3D、QC-14-40-3D、QC-16-40-3D、QC-18-40-3D、QC-20-50-3D、QC-22-50-3D、QC-25-50-3D、 | 条 | 7562 |  | 国械注进20173770698 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001189
6 | 可解脱弹簧圈 Half | QC-1.5-1-HELIX、QC-1.5-3-HELI、QC-1.5-4-HELIX、QC-2.5-2-HELIX、QC-2.5-4-HELIX、QC-2.5-6-HELIX、C-2.5-8-HELIX、QC-2.5-2-3D、QC-2.5-4-3D、QC-2.5-6-3D、QC-2.5-8-3D、 、QC-3-10-3D、QC-3.5-6-3D、QC-3.5-12-3D、QC-3.5-15-3D | 条 | 9580 |  | 国械注进20153130262 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001182
7 | 可解脱弹簧圈 Nylon | NC-1.5-2-HELIX；NC-2-1-HELIX；NC-2-2-HELIX；NC-2-3-HELIX；NC-2-4-HELIX；NC-2-6-HELIX；NC-2-8-HELIX；NC-3-4-HELIX；NC-3-6-HELIX；NC-3-8-HELIX；NC-4-8-HELIX；NC-4-10-HELIX；NC-4-12-HELIX；NC-5-15-HELIX；NC-5-20-HELIX；NC-6-20-HELIX；NC-7-30-HELIX；NC-18-30-HELIX；NC-9-30-HELIX；NC-10-30-HELIX； | 条 | 13196 |  | 国械注进20173770454 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001185
8 | 可解脱弹簧圈 Prime | APB-4-6-3D-SS；APB-4-8-3D-SS；APB-4-10-3D-SS；APB-4-12-3D-SS；APB-5-8-3D-SS；APB-5-10-3D-SS；APB-5-15-3D-SS；APB-6-10-3D-SS；APB-6-15-3D-SS；APB-6-20-3D-SS；APB-4-6-HX-SS； APB-4-8-HX-SS；APB-4-10-HX-SS；APB-4-12-HX-SS；APB-5-10-HX-SS；APB-5-15-HX-SS；APB-5-20-HX-SS；APB-6-12-HX-SS；APB-6-20-HX-SS； | 条 | 14000 |  | 国械注进20163130055 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001178
9 | 可解脱弹簧圈（商品名：Axium Prime ES） | 型号:APB-1.5-1-HX-ES；APB-1.5-2-HX-ES；APB-1.5-3-HX-ES；APB-1.5-4-HX-ES；APB-1-1-HX-ES；APB-1-2-HX-ES；APB-1-3-HX-ES；APB-2.5-3-HX-ES；APB-2.5-4-HX-ES；APB-2.5-6-HX-ES；APB-2.5-8-HX-ES；APB-2-1-HX-ES；APB-2-2-HX-ES；APB-2-3-HX-ES；APB-2-4-HX-ES；APB-2-6-HX-ES；APB-2-8-HX-ES；APB-3-10-HX-ES；APB-3-4-HX-ES；APB-3-6-HX-ES；APB-3-8-HX-ES;APB-1.5-2-3D-ES；APB-1.5-3-3D-ES；APB-1.5-4-3D-ES；APB-1-2-3D-ES；APB-1-3-3D-ES；APB-1-4-3D-ES；APB-2.5-4-3D-ES；APB-2.5-6-3D-ES；APB-2-2-3D-ES；APB-2-3-3D-ES；APB-2-4-3D-ES；APB-3.5-10-3D-ES；APB-3.5-6-3D-ES；APB-3.5-8-3D-ES；APB-3-4-3D-ES；APB-3-6-3D-ES；APB-3-8-3D-ES； | 条 | 16800 |  | 国械注进20183770173 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00004939
10 | 液态栓塞系统（商品名：Onyx） | 105-7000-060、 105-7000-065、 105-7000-080、105-8300-500 | 条 | 6120 |  | 国械注进20173776690 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001191
11 | 即时解脱器 | ID-1、ID-1-5 | 条 | 1133 |  | 国械注进20172770697 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001160
12 | 球囊扩张用注射器 | 103-0304 | 条 | 1200 |  | 国械注进20163151253 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001199
13 | 封堵球囊导管系统 Glide | 104-4112、104-4113、104-4127、104-4132、104-4310、104-4315、104-4515、104-4520、104-4530 | 条 | 10192 |  | 国械注进20153031089 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001202
14 | 封堵球囊导管系统（商品名：HyperForm） | 整套规格：104-4470；104-4770；104-4370；104-4153；104-4415；104-4420；104-4712；导管规格：104-4471；104-4771；104-4371；104-4154；104-4416；104-4421；104-4716；导丝规格：103-0605-200 | 条 | 14210 |  | 国械注进20193031934 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00002653
15 | 颅内支撑导管（商品名：Navien） | RFX072-95-08MP；RFX072-105-08MP；RFX072-115-08MP；RFX072-120-08MP；RFX072-130-08MP；RFX058-105-08；RFX058-115-08；RFX058-125-08；RFX058-130-08；RFX072-95-08；RFX072-105-08；RFX072-115-08；RFX072-120-08；RFX072-130-08； | 条 | 12420 |  | 国械注进20143036248 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001934 | 老注册证：20143776248
16 | 漂浮微导管（商品名：Marathon） | 105-5055、105-5056 | 条 | 4705.4 |  | 国械注进20173776113 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00004933
17 | 微导管（商品名：Echelon™） | 105-5091-150、105-5092-150、145-5091-150、145-5092-150、190-5091-150、 190-5092-150 | 条 | 4694.9 |  | 国械注进20173777171 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001938
18 | 微导管 | 105-5078-153C、105-5080-153C、105-5081-130、105-5081-153、105-5083-153、105-5082-130、105-5082-145 | 条 | 2366.4 |  | 国械注进20183771711 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001936
19 | 微导管（商品名：Apol lo 0nyx Delivery Micro Catheter） | 105-5095-000、105-5096-000 | 条 | 19800 |  | 国械注进20183770099 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00004936
20 | 颅内取栓支架（原名：血流重建装置） | SFR2-4-15、SFR2-4-20、SFR2-6-20、SFR2-6-30 | 条 | 45000 |  | 国械注进20153031215 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001169
21 | 血流重建装置（商品名：Solitaire FR） | SFR-4-15、SFR-4-20、SFR-6-20、SFR-6-30 | 条 | 32124 |  | 国械注进20173776118 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001171
22 | 神经血管重塑装置（商品名：Solitaire™ AB） | SAB-4-15、SAB-4-20、SAB-6-20、SAB-6-30 | 条 | 19159 |  | 国械注进20173466562 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001173
23 | 血流导向栓塞器械（商品名：Pipeline） | PED-250-10、PED-250-12、PED-250-14、PED-250-16、PED-250-18、PED-250-20、PED-275-10、PED-275-12、PED-275-14PED-275-16、PED-275-18、PED-275-20、PED-300-10、PED-300-12、PED-300-14、PED-300-16、PED-300-18、PED-300-20、PED-300-25、PED-300-30、PED-300-35、PED-325-12、PED-325-14、PED-325-16、PED-325-18、PED-325-20、PED-325-25、PED-325-30、PED-350-10、PED-350-12、PED-350-14、PED-350-16、PED-350-18、PED-350-20、PED-350-25、PED-350-30、PED-350-35、PED-375-10、PED-375-12、PED-375-14、PED-375-16、PED-375-18、PED-375-20、PED-375-25、PED-375-30、PED-375-35、PED-400-10、PED-400-12、PED-400-14、PED-400-16、PED-400-18、PED-400-20、PED-400-25、PED-400-30、PED-400-35、PED-425-10、PED-425-12、PED-425-14、PED-425-16、PED-425-18、PED-425-20、PED-425-25、PED-425-30、PED-425-35、PED-450-10、PED-450-12、PED-450-14、PED-450-16、PED-450-28、PED-450-20、PED-450-25、PED-450-30、PED-450-35、PED-475-10、PED-475-12、PED-475-14、PED-475-16、PED-475-18、PED-475-20、PED-475-25、PED-475-30、PED-475-35、PED-500-10、PED-500-12、PED-500-14、PED-500-16、PED500-18、PED-500-20、PED-500-25、PED-500-30、PED-500-35 | 条 | 166500 |  | 国械注进20173772468 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001164
24 | 可解脱弹簧圈 | 全规格 | 条 | 14000 |  | 国械注进20163770055 | 美国Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular | 00001178
25 | 弹簧圈解脱器 | TJCDC | 条 | 4500 |  | 国械注准20153012263 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 00002991
26 | 一次性使用栓塞保护伞（Proender） | TJEP03,TJEP04,TJEP05,TJEP06,TJEP07 | 条 | 15400 |  | 国械注准20183771596 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 00002981
27 | 栓塞用弹簧圈系统（Perdenser） | TJCST1.502-2D,TJCST1.502-3D,TJCST1.503-2D,TJCST1.503-3D,TJCST1.504-2D,TJCST1.504-3D,TJCST0201-2D,TJCST0201-3D,TJCST0202-2D,TJCST0202-3D,TJCST0203-2D,TJCST0203-3D,TJCST0204-2D,TJCST0204-3D,TJCST0206-2D,TJCST0206-3D,TJCST0208-2D,TJCST0208-3D,TJCST2.502-2D,TJCST2.502-3D,TJCST2.504-2D,TJCST2.504-3D,TJCST2.506-2D,TJCST2.506-3D,TJCST2.508-2D,TJCST2.508-3D,TJCST0304-2D,TJCST0304-3D,TJCST0306-2D,TJCST0306-3D,TJCST0308-2D,TJCST0308-3D,TJCST0310-2D,TJCST0310-3D,TJCST0312-2D,TJCST0312-3D,TJCST3.506-2D,TJCST3.506-3D,TJCST3.508-2D,TJCST3.508-3D,TJCST3.510-2D,TJCST3.510-3D,TJCST3.512-2D,TJCST3.512-3D,TJCST0404-2D,TJCST0404-3D,TJCST0406-2D,TJCST0406-3D,TJCST0408-2D,TJCST0408-3D,TJCST0410-2D,TJCST0410-3D,TJCST4.506-2D,TJCST4.506-3D,TICST4.508-2D,TJCST4.508-3D,TJCST4.510-2D,TJCST4.510-3D,TJCST4.512-2D,TJCST4.512-3DTJCST4.515-2D,TJCST4.515-3D,TJCST0509-2D,,TJCST0510-2D,TJCST0510-3D,TJCST0515-2D,TJCST0515-3D,TJCST0520-2D,TJCST0520-3D,TJCST0620-2D,TJCST0715-2D,TJCST0715-3D,TJCST0720-2D,TJCST0730-2D,TJCST0815-2D,TJCST0815-3D,TJCST0830-2D,TJCST0930-2D,TJCST1030-2D,TJCST1430-2D,TJCST1630-2D,TJCST1830-2D,TJCST2030-2DTJCST0509-2D,TJCST0509-3D,TJCST0610-2D,TJCST0610-3D,TJCST0620-3D,TJCST0615-2D,TJCST0615-3D,TJCST0720-3D,TJCST0730-3D,TJCST0820-2D,TJCST0820-3D,TJCST0830-3D,TJCST0920-2D,TJCST0920-3D,TJCST0930-3D,TJCST1020-2D,TJCST1020-3D,,TJCST1130-2D,TJCST1130-3D,TJCST1230-2D,TJCST1230-3D,TJCST1330-2D,TJ1330-3D,TJCST1530-2D,TJCST1530-3D,TJCST1430-3D,TJCST1630-2D,TJCST1830-2D | 条 | 10750 |  | 国械注准20153131052 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 00002948-00002977
28 | 一次性使用介入微导管 （Frepass） | TJMC10,TJMC14,TJMC16,TJMC18, | 条 | 5340 |  | 国械注准20173774649 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 00002982,00002985
29 | 脑血栓取出装置 | RVV-I-6-30，RVV-I-6-20，RVV-I-5-30，RVV-I-5-20，RVV-I-4-20，RVV-I-4-15，RVV-I-3-10，RVV-I-3-20 | 条 | 30200 |  | 国械注准20183770186 | 江苏尼科医疗器械有限公司 | 00005469
30 | 导引导管（远端通路导管/颅内支撑导管） | GC-040-132、GC-040-148、GC-050-120、GC-050-140、GC-060-115、GC-060-125、GC-060-132、GC-068-105、GC-068-115、GC-068-132、GC-070-100、GC-070-115、GC-070-120、GC-070-130、GC-072-115、GC-072-132、GC-078-080、GC-078-090、GC-078-100、GC-088-080、GC-088-090 | 条 | 17800 |  | 国械注准20193030958 | 南京普微森医疗科技有限公司 | 00111095
31 | 颅内血管球囊导管 | IBC-15-07、IBC-15-10、IBC-15-15、IBC-15-20、IBC-17-07、IBC-17-10、IBC-17-15、IBC-17-20、IBC-20-07、IBC-20-10、IBC-20-15、IBC-20-20、IBC-22-07、IBC-22-10、IBC-22-15、IBC-22-20、IBC-25-07、IBC-25-10、IBC-25-15、IBC-25-20、IBC-27-07、IBC-27-10、IBC-27-15、IBC-27-20、IBC-30-07、IBC-30-10、IBC-30-15、IBC-30-20、IBC-32-07、IBC-32-10、IBC-32-15、IBC-32-20、IBC-35-07、IBC-35-10、IBC-35-15、IBC-35-20、IBC-37-07、IBC-37-10、IBC-37-15、IBC-37-20、IBC-40-07、IBC-40-10、IBC-40-15、IBC-40-20 | 条 | 20000 |  | 国械注准20203030892 | 南京普微森医疗科技有限公司 | 000063512
32 | 微导管 | WDG-17-150、WDG-17-155、WDG-21-135、WDG-21-150、WDG-21-155、WDG-27-105、WDG-27-135、WDG-27-150、WDG-27-155、WDG-30-145、WDG-30-153、WDG-35-145、WDG-35-153 | 条 | 5500 |  | 国械注准20203030820 | 南京普微森医疗科技有限公司 | 000063476
33 | 远端通路导管 | DC-055-105、DC-055-115、DC-055-117、DC-055-125、DC-055-132、DC-060-105、DC-060-115、DC-060-117、DC-060-125、DC-060-132、DC-068-105、DC-068-115、DC-068-117、DC-068-125、DC-068-132、DC-072-095、DC-072-105、DC-072-115、DC-072-117、DC-072-125、DC-072-132 | 条 | 22000 |  | 国械注准20203030888 | 南京普微森医疗科技有限公司 | 000063500
34 | 动脉鞘 | 040028A;040031A；040035A；051101A；061101A；071101A；081101A；091101A；010101A；011101A；051102A；061102A；071102A；081102A；091102A；060037A；070037A；080037A；090037A；205211A；206211A；207211A；208211A；209211A；206223A；207223A；208223A；209223A；040037A；040042A；040044A；040047A；040049A | 条 | 164 |  | 国械注进20153771153 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 00003696
35 | 血管造影导管 | 006803;006804;010160;010241;010242;010318;010319;010320;010340;010341;010343;010344;010345;010346;010347;010348;010349;010353;060033;006452;006455;006453;006459;010212;010019;010014;010018;060032 | 条 | 171 |  | 国械注进20163771334 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 00003620
36 | 血管造影导管 | 5A0001；5A0002；5A0004；5A0034；5A0035；5A0069；5A0084；5A0085；5A0086；6A0002；6A0020；6A0050；6A0080；6A0082；6A0085；5A0003；6A0037；6A0001；6A0004；6A0086；5A0016；5A0048；4A0002；4A0035；6A0051；5A0032；5A0033；6A0034 | 条 | 171 |  | 国械注进20163772250 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 00003621
37 | 指引导管（商品名：Launcher） | LA5AL10;LA5EBU30;LA5EBU35;LA5EBU375;LA5JL35;LA5JL40;LA5JR35;LA5JR40;LA63DRC;LA6AL10;LA6AL10D;LA6AL10SH;LA6AL15;LA6AL20;LA6AL75;LA6AL75SH;LA6AR10;LA6AR20;LA6CHAMP10;LA6CHAMP20;LA6EBU30;LA6EBU325;LA6EBU35;LA6EBU35D;LA6EBU35SH;LA6EBU375;LA6EBU375SH;LA6EBU40;LA6EBU45;LA6ECR35;LA6JL30;LA6JL35;LA6JL35SH;LA6JL40;LA6JL40SH;LA6JL45;LA6JL50;LA6JR30;LA6JR35;LA6JR35SH;LA6JR40;LA6JR40D;LA6JR40SH;LA6JR45;LA6JR50;LA6MAC30;LA6MAC35;LA6MAC40;LA6RBU35;LA6RBU40;LA6SAL10;LA6SAL10SH;LA6SAL15;LA6SAL20;LA6SAL75;LA6SAR10;LA6SCR35;LA6SL30;LA6SL35;LA6SL40;LA6SL40SH;LA6SL45;LA6SR35;LA6SR40;LA7AL10;LA7AL10SH;LA7AL15;LA7AL20;LA7AL75;LA7AL75SH;LA7AR10;LA7EBU30;LA7EBU35;LA7EBU35SH;LA7EBU375;LA7EBU40;LA7EBU45;LA7JL35;LA7JL35SH;LA7JL40;LA7JL40SH;LA7JL45;LA7JL50;LA7JR35;LA7JR40;LA7JR40SH;LA7JR50;LA7RBU35;LA7RBU40;LA7SAL10;LA7SAL10SH;LA7SAL75;LA7SL35;LA7SL40;LA7SR35;LA8EBU35;LA8EBU35SH;LA8EBU375;LA8JL40;LA6SL35SH;LA6EBU30SH;LA8JR40;LA8JR35;LA8AL10SH;LA8AL10;LA8EBU40;LA7JR35SH;LA6MAC375;LA6AL20SH;LA7EBU35D;LA6AL75D;LA6EBU375D;LA7AL10D;LA7SAL15;LA6SAL75SH;LA6MP1;LA7JR45;LA7JL30;LA7EBU375SH;LA8AL15;LA6JL45SH;LA6MAC35SH;LA6MRADIAL;LA6AL15SH;LA7AL15SH;LA6JR40A;LA6JL30SH;LA8JL35;LA5MAC3030;LA6JR35A;LA6MAC3030;LA6AR20SH;LA8SAL10;LA6JR30SH;LA7JR30;LA7SL40SH;LA7SAL20;LA7SL35SH;LA8AL20;LA6AR10SH;LA6SR35SH;LA6IMAD;LA7SAL75SH;LA8AL75;LA7AR20;LA6EBU50;LA8EBU375SH;LA6FR40;LA7MAC375;LA7EBU375D;LA7AL20SH;LA6JL60;LA7AL75D;LA7SAL20SH;LA5JL45;LA7SAL15SH;LA7MAC30;LA8SAL10SH;LA8AL15SH;LA8SAL15SH;LA7EBU40SH;LA7SAL10D;LA6MAC40SH | 条 | 902 |  | 国械注进20143775609 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 00003619
38 | 一次性使用血管内抽吸导管 | ExportAP | 条 | 3490 |  | 国械注进20153661299 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 00003624
39 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | DMKID30S | 条 | 616 |  | 京械注准20152031069 | 北京迪玛克 | 00002725
40 | 血管鞘 | DQ05113818S/DQ06113818S/DQ07113818S/DQ08113818S/DQ06112121S/DQ06112120S/DQ06132121S. | 条 | 131 |  | 国械注准20153030485 | 北京迪玛克 | 00003042
41 | 连通板 | DMK-T-03，DMK-T-W3. | 条 | 73 |  | 国械注准20163140506 | 北京迪玛克 | 00003402
42 | 连接管（≤60cm） | DMK-G-I-030；DMK-G-I-060；DMK-G-I-091；DMK-G-I-122. | 条 | 39 |  | 国械注准20153032384 | 北京迪玛克 | 00003400
43 | 连接管（＞60cm） |  | 条 |  |  |  | 北京迪玛克
44 | Y接头组件（旋转式） | DMK-Y | 条 | 196 |  | 国械注准20163030724 | 北京迪玛克 | 00003059
45 | 推注器 | DMK-Z-Ⅲ12. | 条 | 78 |  | 国械注准20163030450 | 北京迪玛克 | 00003417
46 | Y型连接器（按压式） | DPY01B，DPY02B. | 条 | 200 |  | 国械注准20163030329 | 北京迪玛克 | 00003064
47 | PTCA球囊（预扩球囊） | DBC1210；DBC1212；DBC1215；DBC1510；DBC1515；DBC1520；DBC1525；DBC1530；DBC2010；DBC2015；DBC2020；DBC2025；DBC2030；DBC2210；DBC2215；DBC2220；DBC2225；DBC2230；DBC2510；DBC2515；DBC2520；DBC2525；DBC2530；DBC2710；DBC2715；DBC2720；DBC2725；DBC2730；DBC3010；DBC3015；DBC3020；DBC3025；DBC3030；DBC3210；DBC3215；DBC3220；DBC3225；DBC3230；DBC3510；DBC3515；DBC3520；DBC3525；DBC3530. | 条 | 2391.2 |  | 国械注准20163771014 | 北京迪玛克 | 00003027
48 | 非顺应性球囊（后扩球囊） | DNC2508；DNC2510；DNC2512；DNC2515；DNC2708；DNC2710；DNC2712；DNC2715；DNC3008； DNC3010；DNC3012；DNC3015； DNC3208；DNC3210；DNC3212； DNC3215；DNC3508；DNC3510； DNC3512；DNC3515；DNC3708；DNC3710；DNC3712； DNC3715； DNC4008；DNC4010；DNC4012；DNC4015 | 条 | 2293.6 |  | 国械注准20163771013 | 北京迪玛克 | 00003032
49 | 桡动脉压迫止血器 | DHD0914，DHD0916. | 条 | 196 |  | 京械注准20182540015 | 北京迪玛克 | 00003422
50 | 撕开型血管鞘组件 | DPI07(7F)、DPI08(8F）、DPI09(9F)、DPI10(10F)、DPI11(11F)、DPI12(12F) | 条 | 260 |  | 国械注准20153031766 | 北京迪玛克 | 00003057
51 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管 | DHC2206；DHC2208；DHC2210；DHC2212；DHC2215；DHC2220；DHC2225；DHC2230；DHC2506；DHC2508；DHC2510；DHC2512；DHC2515；DHC2520；DHC2525；DHC2530；DHC2706；DHC2708；DHC2710；DHC2712；DHC2715；DHC2720；DHC2725；DHC2730；DHC3006；DHC3008；DHC3010；DHC3012；DHC3015；DHC3020；DHC3025；DHC3030；DHC3206；DHC3208；DHC3210；DHC3212；DHC3215；DHC3220；DHC3225；DHC3230；DHC3506；DHC3508；DHC3510；DHC3512；DHC3515；DHC3520；DHC3525；DHC3530；DHC3706；DHC3708；DHC3710；DHC3712；DHC3715；DHC3720；DHC3725；DHC3730；DHC4006；DHC4008；DHC4010；DHC4012；DHC4015；DHC4020；DHC4025；DHC4030；DHC4206；DHC4208；DHC4210；DHC4212；DHC4215；DHC4220；DHC4225；DHC4230；DHC4506；DHC4508；DHC4510；DHC4512；DHC4515；DHC4520；DHC4525；DHC4530 | 条 | 3400 |  | 国械注准20183770044 | 北京迪玛克 | 00004604
52 | 一次性使用有创压力传感器 | DPT1030 | 条 | 348 |  | 国械注准20163071097 | 北京迪玛克 | 00004633
53 | 导管鞘 | DXQ05082120、DXQ06082120、DXQ07082120、DXQ08082120、DXQ09082120、DXQ05082120L、DXQ06082120L、DXQ07082120L、DXQ08082120L、DXQ09082120L、DXQ05112120、DXQ06112120、DXQ07112120、DXQ08112120、DXQ09112120、DXQ05112120L、DXQ06112120L、DXQ07112120L、DXQ08112120L、DXQ09112120L、DXQ05132120、DXQ06132120、DXQ07132120、DXQ08132120、DXQ09132120、DXQ05132120L、DXQ06132120L、DXQ07132120L、DXQ08132120L、DXQ09132120L、DXQ05152120、DXQ06152120、DXQ07152120、DXQ08152120、DXQ09152120、DXQ05152120L、DXQ06152120L、DXQ07152120L、DXQ08152120L、DXQ09152120L、DXQ05182120、DXQ06182120、DXQ07182120、DXQ08182120、DXQ09182120、DXQ05182120L、DXQ06182120L、DXQ07182120L、DXQ08182120L、DXQ09182120L、DXQ05082520、DXQ06082520、DXQ07082520、DXQ08082520、DXQ09082520、DXQ05082520L、DXQ06082520L、DXQ07082520L、DXQ08082520L、DXQ09082520L、DXQ05112520、DXQ06112520、DXQ07112520、DXQ08112520、DXQ09112520、DXQ05112520L、DXQ06112520L、DXQ07112520L、DXQ08112520L、DXQ09112520L、DXQ05132520、DXQ06132520、DXQ07132520、DXQ08132520、DXQ09132520、DXQ05132520L、DXQ06132520L、DXQ07132520L、DXQ08132520L、DXQ09132520L、DXQ05152520、DXQ06152520、DXQ07152520、DXQ08152520、DXQ09152520、DXQ05152520L、DXQ06152520L、DXQ07152520L、DXQ08152520L、DXQ09152520L、DXQ05182520、DXQ06182520、DXQ07182520、DXQ08182520、DXQ09182520、DXQ05182520L、DXQ06182520L、DXQ07182520L、DXQ08182520L、DXQ09182520L、DXQ05083518、DXQ06083518、DXQ07083518、DXQ08083518、DXQ09083518、DXQ05113518、DXQ06113518、DXQ07113518、DXQ08113518、DXQ09113518、DXQ05133518、DXQ06133518、DXQ07133518、DXQ08133518、DXQ09133518、DXQ05153518、DXQ06153518、DXQ07153518、DXQ08153518、DXQ09153518、DXQ05183518、DXQ06183518、DXQ07183518、DXQ08183518、DXQ09183518、 | 条 | 280 |  | 国械注准20163771376 | 北京迪玛克 | 00004644
54 | PTCA球囊扩张导管 | DPC1206；DPC1208；DPC1210；DPC1212；DPC1215；DPC1220；DPC1506；DPC1508；DPC1510；DPC1512；DPC1515；DPC1520；DPC1525；DPC1530；DPC1706；DPC1708；DPC1710；DPC1712；DPC1715；DPC1720；DPC1725；DPC1730；DPC2006；DPC2008；DPC2010；DPC2012；DPC2015；DPC2020；DPC2025；DPC2030；DPC2206；DPC2208；DPC2210；DPC2212；DPC2215；DPC2220；DPC2225；DPC2230；DPC2506；DPC2508；DPC2510；DPC2512；DPC2515；DPC2520；DPC2525；DPC2530；DPC2706；DPC2708；DPC2710；DPC2712；DPC2715；DPC2720；DPC2725；DPC2730；DPC3006；DPC3008；DPC3010；DPC3012；DPC3015；DPC3020；DPC3025；DPC3030；DPC3206；DPC3210；DPC3212；DPC3215；DPC3220；DPC3225；DPC3230；DPC3506；DPC3510；DPC3512；DPC3515；DPC3520；DPC3525；DPC3530；DPC3706；DPC3710；DPC3712；DPC3715；DPC3720；DPC3725；DPC3730；DPC4006；DPC4010；DPC4012；DPC4015；DPC4020；DPC4025；DPC4030；DPC4515；DPC4520；DPC5015；DPC5020 | 条 | 3400 |  | 国械注准20183770054 | 北京迪玛克 | 00004666
55 | 圈套器（商品名：记忆-Snare） | 圈套器-15，圈套器-20 | 条 | 2385 |  | 国械注准20143772015 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 00000746
56 | 腔静脉滤器系统（LLLicium） | WXF-32 | 条 | 17600 |  | 国械注准20163771668 | 威海维心医疗设备有限公司 | 00001152
57 | 腔静脉滤器回收系统（LLLicium） | WXfr-10f | 条 | 4500 |  | 国械注准20163771668 | 威海维心医疗设备有限公司 | 00001233
58 | 颅内球囊扩张导管 | 全部型号（详见注册证） | 条 | 22690 |  | 国械注准20163772491 | 赛诺医疗科学技术有限公司 | 00002520
59 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-18） | 支架直径(mm)：4,5,6,7 支架长度(mm)20,30,40,60,80 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 14900 |  | 国械注进20163462488 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000478
60 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-18） | 支架直径(mm)：4,5,6,7 支架长度(mm)：100,120,150 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 20000 |  | 国械注进20163462488 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000478
61 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-18） | 支架直径(mm)：4,5,6,7 支架长度(mm)：170,200 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 25000 |  | 国械注进20163462488 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000478
62 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-35） | 支架直径(mm)：5,6,7 支架长度(mm)：30,40,60,80 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 16800 |  | 国械注进20153131894 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000543
63 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-35） | 支架直径(mm)：5,6,7 支架长度(mm)：100,120,150 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 22000 |  | 国械注进20153131894 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000543
64 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统（Pulsar-35） | 支架直径(mm)：5,6,7 支架长度(mm)：170,200 可用导管长度(cm)：90,135 | 条 | 26000 |  | 国械注进20153131894 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000543
65 | 外周支架系统（Astron） | 支架直径(mm)：7,8,9,10 支架长度(mm)：170,200 可用导管长度(cm)：70,120 | 条 | 14800 |  | 国械注进20163462345 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000453
66 | 外周支架系统（Dynamic ） | 支架直径(mm)：5,6,7,8,9,10 支架长度(mm)：15,25,38,56 可用导管长度(cm)：80,130 | 条 | 12800 |  | 国械注进20153133634 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000579
67 | 外周血管支架系统（Dynamic Renal） | 支架直径(mm)：4.5,5,6,7 支架长度(mm)：12,15,19 可用导管长度(cm)：80,140 | 条 | 12000 |  | 国械注进20163130458 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000580
68 | 外周血管支架系统（PRO-Kinetic Energy Explorer） | 支架直径(mm)：2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 支架长度(mm)：9,15,20,30,40 可用导管长度(cm)：140 | 条 | 16800 |  | 国械注进20163462151 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000413
69 | 外周球囊扩张导管（Passeo-18） | 球囊直径(mm)：2,2.5,3,3.5,4，5，6，7 球囊长度(mm)：20,40,60,80,120,150,170,200,220 可用导管长度(cm)：90,130,150，球囊直径(mm)：1.5,2,2.5,3,3.5,4 长度(mm)：20,40,70,100,140,180,220 可用导管长度(cm)：90,120,150 | 条 | 6800 |  | 国械注进20163771643 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000407
70 | 外周扩张导管（Passeo-35） | 球囊直径(mm)：3,4,5,6,7,8,9,10 球囊长度(mm)20,40,60,80,100,120,150,170,200 可用导管长度(cm)：80,130 | 条 | 5800 |  | 国械注进20153033337 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000537
71 | 外周扩张导管（Passeo-35 HP） | 球囊直径(mm)：3,4,5,6,7,8,9,10,12 球囊长度(mm)：20,40,60,80,100 可用导管长度(cm)：40,75 | 条 | 9600 |  | 国械注进20153031223 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000536
72 | 外周球囊扩张导管（Peripheral Dilatation Catheter） | Passe-14 1.5/20/120至Passe-14 3/220/150 | 条 | 8600 |  | 国械注进20173771817 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000541
73 | 外周动脉导丝（Cruiser-18） | 头端硬度：Medium, Stiff 导丝长度：195cm, 300cm | 条 | 2216.5 |  | 国械注进20163771671 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000405
74 | 导引鞘系统（Fortress） | 4F Crossover 4F Straight-45 4F Straight-100 | 条 | 2750 |  | 国械注进20153034223 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 00000583
75 | 自膨式LEO颅内支架 | 直径：支架直径2.5-5.5mm；长度：支架长度12.18.25.20.40.50.30.75MM | 条 | 38000-38500 |  | 国械注进20173460449 | 法国BALT | 00003719
76 | 颈动脉支架系统 | 锥形 | 条 | 10800 |  | 国械注进20173466394 | 雅培 | 00001885
77 | 颈动脉支架系统 | 直形 | 条 | 12800 |  | 国械注进20173466394 | 雅培 | 00001875
78 | EVAL非粘附性液体栓塞剂 | 全规格 | 条 | 7551 |  | 国械注准20163770433 | 山东赛克赛斯 | 00003086
79 | 一次性使用三联三通(商品名：连通板) | YY0585.2-3SM-P | 条 | 90 |  | 国械注准20143662378 | 益心达 | 00000066
80 | 一次性使用血压传感器 | DPT-248 | 条 | 248 |  | 国械注准20153212330 | 益心达 | 00000079
81 | 一次性使用单向阀多通器 | DTQ-03 | 条 | 52 |  | 国械注准20163662354 | 益心达 | 00000170
82 | 一次性使用单向阀多通器 | DTQ-04 DTQ-05 | 条 | 78 |  | 国械注准20163662354 | 益心达 | 00000170
83 | [7 empty] | 00000170
84 | 一次性使用单向阀多通器 | DTQ-10 | 条 | 120 |  | 国械注准20163662354 | 益心达 | 00000170
85 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | SCW-BID-20(20mL)、SCW-BID-25(20mL)、SCW-BID-30(20mL)、 SCW-BID1-20(20mL)、SCW-BID1-20(25mL)、SCW-BID1-20(30mL)、SCW-BID1-25(20mL)、SCW-BID1-25(25mL)、SCW-BID1-25(30mL)、SCW-BID1-30(20mL)、CW-BID1-30(25mL) SCW-BID1-30(30mL) | 条 | 600 |  | 粤械注准20162661075 | 益心达 | 00000172
86 |  |  | 条
87 |  |  | 条
88 |  |  | 条
89 |  |  | 条
90 |  |  | 条
91 |  |  | 条
92 |  |  | 条
93 |  |  | 条
94 |  |  | 条
95 |  |  | 条
96 |  |  | 条
97 | 一次性使用三通旋塞(商品名：三通旋塞) | ST-01 | 条 | 63 |  | 国械注准20153660111 | 益心达 | 00000178
98 | 一次性使用无菌造影剂针筒 | DSA-65-Mark、CT-100-Mark、DSA-100-LF、DSA-150-Mark、CT-200-Mark | 条 | 74 |  | 国械注准20153150887 | 益心达 | 00000190
99 |  |  | 条
100 |  |  | 条
101 |  |  | 条
102 |  |  | 条
103 | 一次性使用压力延长管(商品名：压力延长管) | YCGH*2.03mm | 条 | 72.5 |  | 国械注准20173664592 | 益心达 | 00000194
104 | 一次性使用压力延长管(商品名：压力延长管) | YCGV*3.05mm | 条 | 42 |  | 国械注准20173664592 | 益心达 | 00000194
105 | 一次性使用压力延长管(商品名：压力延长管) | YCGV*3.81mm | 条 | 75 |  | 国械注准20173664592 | 益心达 | 00000194
106 | 一次性使用压力延长管 | 3.0mm:有效长度为30cm 3.0mm:有效长度为60cm | 条 | 78 |  | 国械注准20173664592 | 益心达 | 00000203
107 |  |  | 条
108 | 一次性使用压力延长管 | 3.0mm:有效长度为90cm 3.0mm:有效长度为120cm 3.0mm:有效长度为150cm | 条 | 85 |  | 国械注准20173664592 | 益心达 | 00000203
109 |  |  | 条
110 |  |  | 条
111 | 一次性使用造影剂推注器 | SCW-CCS-003P、SCW-CCS-006P、 SCW-CCS-010P、SCW-CCS-012P | 条 | 90 |  | 国械注准20153150919 | 益心达 | 00000244
112 |  |  | 条
113 |  |  | 条
114 |  |  | 条
115 | 一次性使用Y型连接阀 | SCW-HV-1/SCW-HV-2/ | 条 | 180 |  | 国械注准20173771610 | 益心达
116 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 150μm、350μm、350μm～560μm、560μm～710μm、710μm～1000μm、1000μm～1400μm、1400μm～2000μm | 条 | 1300 |  | 国食药监械（准）字2014第3771056号 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 00000083
117 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 150μm、350μm、350μm～560μm、560μm～710μm、710μm～1000μm、1000μm～1400μm、1400μm～2000μm | 条 | 1560 |  | 国食药监械（准）字2014第3771057号 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 00000704
118 | 微导管 | 60263001 | 条 | 5500 |  | 国械注准20173771405 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00004921
119 | 微导管 | 60262803、60263002 | 条 | 6000 |  | 国械注准20173771405 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00004921
120 | 微导管 | 60212701、60212702、60212703、60212704、60242701、60242702、60242703、60242704 | 条 | 4500 |  | 国械注准20173771405 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00004921
121 | 微导管 | 60273001、60273002 | 条 | 3400 |  | 国械注准20173771405 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00004921
122 | 亲水涂层导丝 | 10A12515、10S12515、10A12518、10S12518 | 条 | 348 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
123 | 亲水涂层导丝 | 10J12515、10J12518 | 条 | 350 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
124 | 亲水涂层导丝 | 10A12526、10S12526 | 条 | 418 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
125 | 亲水涂层导丝 | 10J12526 | 条 | 450 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
126 | 亲水涂层导丝 | 10A13215、10S13215、10A13515、10S13515、10A13815、10S13815 | 条 | 218 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
127 | 亲水涂层导丝 | 10A23515、10S23515、10A23518、10S23518、10A23815、10S23815、10S23818、10A23818、10J23515、10J23518、10J23815、10J23818 | 条 | 315 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
128 | 亲水涂层导丝 | 10A23526、10S23526、10A23826、10S23826 | 条 | 418 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
129 | 亲水涂层导丝 | 10J23526、10J23826 | 条 | 420 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
130 | 亲水涂层导丝 | 10A11815/10S11815/10A11818/10S11818 | 条 | 920 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
131 | 亲水涂层导丝 | 10A22515/10A22518/10S22515/10S22518 | 条 | 800 |  | 国械注准20153772346 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003062
132 | 造影导管 | 11411012、11413013、11410019、11410020、11410021、11410022、11410023、11410024、11410025、11410026、11408027、11408028、11408029、11408030、11408031、11408032、11410033、11410034、11410035、11410036、11410037、11408038、11410039 | 条 | 380 |  | 国械注准20173773051 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003158
133 | 造影导管 | 11511012、11513013、11611012、11613013 | 条 | 230 |  | 国械注准20173773051 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003158
134 | 造影导管 | 11510019、11510020、11510021、11510022、11510023、11510024、11510025、11510026、11510027、11508028、11508029、11508030、11508031、11508032、11508033、11510034、11510035、11510036、11510037、11510038、11508039、11610019、11610020、11610021、11610022、11610023、11610024、11610025、11610026、11610027、11608028、11608029、11608030、11608031、11608032、11608033、11608034、11608035、11608036、11608037、11608038、11608039 | 条 | 280 |  | 国械注准20173773051 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003158
135 | 血管鞘组 | 98040111、98050112、98050113、98060112、98060113、98070111、98080110、98090110、98040151、98050152、98050153、98060152、98060153、98070151、98080150、98090150 | 条 | 180 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
136 | 血管鞘组 | 98110110、98120110、98130110、98140110、98100150、98110150、98120150、98130150、98140150 | 条 | 260 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
137 | 血管鞘组 | 98160110、98180110、98200110、98160150、98180150、98200150 | 条 | 420 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
138 | 血管鞘组 | 98040251、98050252、98050253、98060252、98060253、98070251、98080250、98090250 | 条 | 240 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
139 | 血管鞘组 | 98100250、98110250、98120250、98130250、98140250 | 条 | 340 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
140 | 血管鞘组 | 98160250、98180250、98200250 | 条 | 550 |  | 国械注准20163771291 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00003137
141 | PTCA球囊导管 | 50200150、50250150、50300150、50200200、50250200、50300200、 | 条 | 2680 |  | 国械注准20153771321 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00002709
142 | PTCA球囊导管 | 50150150、50150200 | 条 | 2714 |  | 国械注准20153771321 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 00002709
143 | 导丝 | RF*GA18153M RF*GA25153M RF*GA32153M RF*GA35153M RF*GA35183M RF*GS35153M | 条 | 204 |  | 国械注进20153772566 | 日本泰尔茂株式会社 | 00001439
144 | 导丝 | RF*GA32263M RF*GA35263M RF*PA35263M | 条 | 285 |  | 国械注进20153772566 | 日本泰尔茂株式会社 | 00001439
145 | 血管内造影导管 | RF*XB55108M RF*XB55110M RF*YG15110M RF*YH15110M RF*ZB54108M RF*ZB54110M RF*WH14110M RF*XG95107M | 条 | 400 |  | 国械注进20163772711 | 日本泰尔茂株式会社 | 00001636
146 | 血管内造影导管 | RF*EA15010M RF*EA25010M RF*EB15010M RF*EJ15010M RF*EH15010M RF*DB55008M RF*DB65008M RF*DG15008M RF*DG35008M RF*DG95007M RF*DG45008M | 条 | 158.5 |  | 国械注进20153772356 | 日本泰尔茂株式会社 | 00001643
147 | 血管内造影导管 | RQ*5SP0081M RH*5SP0061M 、RH*BA25110M、RH*BB15110M RH*BH15110M、RH*BH14110M、RH*AB54108M | 条 | 159 |  | 国械注进20153772357 | 日本泰尔茂株式会社 | 00001527
148 | 微导管 | MC*PE27131、MC-PE28131、MC-PP27131 | 条 | 2486.1 |  | 国械注进20163772871 | 日本泰尔茂株式会社 | 00002233
149 | 微导管 | MC-PE28131 | 条 | 2563 |  | 国械注进20163772871 | 日本泰尔茂株式会社 | 00002233
150 | 血管造影导管 | HNR5.0-38-100-P-10S-PIG | 条 | 180 |  | 国械注进20173770705 | 库克 | 00001676
151 | 血栓抽吸导管系统 | PST2 | 条 | 7200 |  | 国械注进20183770168 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102796
152 | 血栓抽吸导管系统 | 5MAXACE132 | 条 | 51600 |  | 国械注进20183770168 | 半影公司Penumbra,Inc. | 0102830
153 | 血栓抽吸导管系统 | 4MAXC | 条 | 58500 |  | 国械注进20183770168 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102844
154 | 血栓抽吸导管系统 | 3MAXC | 条 | 35000 |  | 国械注进20183770168 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102854
155 | 输送导管系统 | PNML6F088804M， PNML6F088804，PNML6F088904M、PNML6F088904、PNML6F0881004M、PNML6F0881004 | 条 | 10800 |  | 国械注进20153031217 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102863
156 | 输送微导管 | VEL160045、VEL160090、VEL160130、VEL160STR | 条 | 34500 |  | 国械注进20153031222 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102865
157 | 负压吸引泵 | PAPS2一次性收集罐 | 条 | 7200 |  | 国械注进20152143888 | 半影公司Penumbra,Inc. | 00102869
158 | 外科胶 | G-NB-2 | 支 | 3000 |  | 国械注进20183641743 | 江西欣怡生物科技有限公司 | 00003968
注：报价清单回复截止时间为：2021年5月21日18：00止（北京时间）；报价回复方式：报价供应商将下载填好后的报价清单回复发送到兴仁市人民医院采购科QQ邮箱（邮箱号码为：1904124006@qq.com），未在回复截止时间内回复的视为自愿放弃报价资格。
报价时不能提供报价表中所列的生产厂家时供应商应根据自己所能提供的品牌进行报价（所报品牌、生产厂家填写在对应产品备注栏中不得更改表中内容）；
本表格内的报价只接受整体统一下浮报价，不得只对某个或某几个产品下浮否则视为无效报价；