兴仁市人民医院雾化消毒机器人询价咨询一览表

| 公司名称（盖章） |  | 公司项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备型号 |  | 报价（人民币） |  |
| 是否完全响应参数 |  | 未响应参数详情 |  |
| 报价设备情况 | 规格 | 主要性能 | 配置、配件 |
| 制造商 |  | 国产/进口 |  | 产品投入市场时间 |  |
| 同型号设备国内 三级医院装机情况 |  |
| 售后服务承诺（到货时间，质保、维保、是否有驻贵阳工程师、厂商可提供的其他免费服务等）： |

注：1、此次询价咨询预算价8万元请报价时注意，高于预算价不予采纳。

2、严禁修改表格格式，请按要求逐项填写。3、需提供产品图片及彩页4、参数见下表。

兴仁市人民医院采购科制表   2021年9月17日

雾化消毒机器人技术参数

1．消毒机器人符合标准《消毒技术规范》（2002年版）

2．消毒机器人技术参数用途：室内自动雾化消毒

外观尺寸： 直径500mm，高度1335mm

机身重量： 52.1kg（未加消毒液）

喷雾：最大喷雾率 3000ml／h

喷算量：  0-3000ml／h可调

水箱容积：  16L

出雾直径： 5~6m

适用介质： 次氨酸、二氧化氢、过氧化氢、过氧乙酸等

出雾方式： 四向出雾、大开口出雾（可选）

加液方式： 开盖上加液

角度：360度

喷雾粒经：  <10μm

喷雾理论时长：  8小时噪声范围：  ≤60dB(A)

智能移动： 移动方式，自主定位，规划路径，导航、避障

动作：360度旋转、前进、后退．移动

激光建图： 支持