## Sheet1
兴仁市人民医院询价表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价:元/台 | 是否完全满足参数 | 生产厂商、型号 | 质保期 | 配置、配件 | （不满足参数情况及售后保障等） | 备注
1 | 多功能移动台车 | 台 | 1 | [6 empty] | 报价必须包含安装、运费等所有费用。
报价供应商名称及电话： |  | （盖章）
1.可移动式台车，前轮定位；支持GE便携式系列彩色多普勒超声诊断仪的多临床场景应用模式； 2.具有升降功能，快捷式按压升降，升降幅度≥30cm； 3.支持同时插入三部位超声探头，更换探头无需插拔，可直接切换； 4.超声诊断仪固定方式：卡扣式固定方便快捷； 5.电源转换器 5.1输入：100-240V, 50/60Hz 5.2输出：100-240V,50/60Hz，19V/6.5A,12V/5.0A