## Sheet1
床单位臭氧消毒机、白细胞过滤输血器材、纯棉薄圆领T恤、荧光免疫定量分析仪（胸痛三项）、氧气推车 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 床单位臭氧消毒机 | 1 | 台 | 老肯 | LK/CXD |  |  |  |  | 清晰图见附件 |  |  |  | 耳鼻咽喉头颈外科
2 | 白细胞过滤输血器材 | 10 | 套 | 双威 | FTS-RC702 |  |  |  |  | 清晰图见附件 |  |  | 应用于产科大出血后自体血回输时白细胞过滤 | 手术室
3 | 纯棉薄圆领T恤 | 100 | 件 | [6 empty] | 清晰图见附件 |  |  | 不带纽扣、拉链，不含金属配件，适用于磁共振检查者穿戴。 | 放射室
4 | 荧光免疫定量分析仪（胸痛三项） | 5 | 台 | [9 empty] | 需满足或优于“技术参数”（附后）要求
5 | 氧气推车 | 1 | 台 | [6 empty] | 清晰图见附件 |  |  | 不含氧气瓶
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
荧光免疫定量分析仪（胸痛三项）技术参数： 1.产地：原装生产配送，国内有NMPA等权威认证。 2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与NMPA注册登记表一致。 #3．画面显示：≥14英寸彩色液晶显示屏。 4．操作方式：触摸操作，也可键盘鼠标操作。 #5．仪器小巧，体积应≤420mm×420mm×420mm（长×宽×高）。 6. 便于运输和安装，裸机重量应≤18Kg。 7. 外接口包括USB接口，以太网接口，通信接口等。 8．数据传输：可连接LIS系统。 9. 储存空间：可储存≥100000条检测结果。 10. 软件升级：可通过互联网或U盘对软件进行更新升级。 11. 打印模式：外接USB打印机，可自定义打印模板。 12．样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。 13. 测试速度：≥120T/H。 ▲14．通道数：≥20个。 15.检测模式：孵育检测。 ▲16. 急诊功能：支持急诊申请。 #17. 试剂卡识别：插卡自动识别二维码。 #18. 温度控制系统：具有孵育加热功能，提供稳定的检测环境。 19. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。 ▲20．检测方法：干式免疫荧光法。 ▲21．检测时间：3-15分钟内出检测结果。 22. 稳定的光电信号通路，光学CV值：＜1% 23.电源条件：220V 50Hz 24.环境温度∶10℃-30℃ 25.环境湿度∶ 30%-85% 26.大气压∶700 hPa-1060 hPa 27.使用期限/失效日期：5年