## Sheet1
医用封口机、全自动电子血压计、一次性喉镜叶片、一次性喉镜叶片、ICG传感器电极片 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 医用封口机 | 1 | 台 | 恒瑞医疗 | HR--100MZ | [8 empty] | 供应室
2 | 全自动电子血压计 | 1 | 台 | 悦琦 | ABP-1000S | [8 empty] | 门诊部
3 | 一次性喉镜叶片 | 40 | 个 | 英塞德思 | M型（成人） | [6 empty] | 见附件 | 可视喉镜品牌：英塞德思 | ICU
4 | 一次性喉镜叶片 | 20 | 个 | 英塞德思 | L型（特殊体型） | [7 empty] | 可视喉镜品牌：英塞德思 | ICU
5 | ICG传感器电极片 | 50 | 套 | 迈瑞 | N1201 | [6 empty] | 粉红色监测线 | 迈瑞监护仪N15ICG监测专用 | ICU
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件: 一次性使用可视喉镜窥视片技术规格 1、窥视片根据尺寸大小可分为SS型（婴儿）、S型（儿童）、M型（成人）、L型（特殊体型）四种。 2、窥视片由聚碳酸酯经注塑制成，具有一定韧性，正常使用过程中不破裂。 3、在窥视片前端压舌板上施加50N垂直向下的力，持续一分钟，压舌板不应折断。 4、窥视片与喉镜主体部分连接，窥视片外表面承受50N的力不应损坏、脱落，窥视片锁扣处不应损坏。 5、窥视片溶出液与同批对照液相比，pH值之差不得超过1.5。 6、窥视片溶出液与同批对照液相比，0.002mol/L高锰酸钾消耗量不应超过2.0ml。 7、采用环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 8、细菌内毒素限量应不超过20EU/件。 9、SS型窥视片长度89.1mm，宽度14.0mm，高度73.8mm，角度90°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。 10、S型窥视片长度103.2mm，宽度18.0mm，高度73.8mm，角度73°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。 11、M型窥视片长度124.8mm，宽度20.6mm，高度74.1mm，角度62°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。 12、L型窥视片长度133.3mm，宽度22.6mm，高度74.1mm，角度58°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。