## Sheet1
一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件、一次性使用输尿管内窥镜导管、一次性封闭负压引流装置（VSD） 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件 | 1 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件一 供货期：1年 | 心胸泌尿外科
2 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 1 | 套 | [10 empty] | 心胸泌尿外科
1 | 一次性封闭负压引流装置（VSD） | 1 | 套 | [9 empty] | 1、列出能供货的型号及价格。 2、供货期：1年。 | 普外科 骨外科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件技术参数
1. 乙类医保 2.镜子外径8.6fr，镜子长度670cm，套件包含镜子+导引鞘) 3.偏转角度带自锁功能 4.16万像素，8mm弯曲半径 5.275°双向弯曲角度 6.12.5°双向立体偏转角 7.先端弯曲部分具有二次弯曲性能 8.1:1扭矩，同轴性好 9.左右手型号可供选择 10.插入部具有金属编织网保护装置 套件内鞘带负压瓶吸引功能，前端可弯曲柔软设计，超细钢丝。鞘长度40cm，和50cm，鞘管大小10fr，11fr，12fr。 11.需在阳光平台采购。
附件二 一次性使用输尿管内窥镜导管技术参数
1.乙类医保 2.头端部外径 7.5Fr， 插入部外径 7.5Fr，镜子长度670cm， 3.偏转角度带自锁功能 4.16万像素 5.8mm弯曲半径 6.285°双向弯曲角度 7.12.5°双向立体偏转1:1扭矩，同轴性好 8.需在阳光平台采购。