## Sheet1
一次性使用避光输液延长管、眼板腺按摩镊、医用婴儿辐射防护装置、无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统、输尿管支架、医学图书 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性使用避光输液延长管 | 1 | 根 |  | 长度≥100cm | [7 empty] | 长期使用、供货期1年
2 | 眼板腺按摩镊 | 60 | 把 | [9 empty] | 材质：钛合金，总长度86 mm | 眼科
3 | 医用婴儿辐射防护装置 | 1 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件一 | 新生儿科
4 | 无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统 | 1 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件二 | 手术室
5 | 输尿管支架 | 20 | 根 |  | 4.8F，26cm | [7 empty] | 医保可以报销，留置体内大于等于10个月。 | 心胸泌尿外科
6 | 医学图书 | 1 | 批 | [9 empty] | 本栏填写总价， 必须同时填写附件三
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一 医用婴儿辐射防护装置技术参数
名称 |  | 规格型号 |  |  | 参数要求
婴儿辐射防护装置 |  | 整体要求 |  |  | 满足国家《GBZ130--2020放射诊断放射防护要求》并提供相应的检测报告（辐射泄漏率≤0.02mG/h）
|  | 材质 |  |  | 新型防辐射复合材料，铅玻璃
|  | 尺寸 |  |  | 长：≥115cm 宽：≥72cm 高：≥135cm
|  | 铅当量 |  |  | （实物如有偏差，以实物为准，可根据培养箱尺寸定制）
|  | 隐蔽式管路通道 |  |  | 舱壁≥ 1.0 mmPb 铅帘≥ 0.5 mmPb 铅玻璃≥ 1.0 mmPb
|  | 观察窗 |  |  | 含活动式防护门
|  | 移动 |  |  | 万向脚轮及刹车装置
附件二 无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统技术参数及配置
序号 | 名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量
一体式无油 空压机机组 (空压机、储 气罐、干燥 机、过滤器 为一体式， 左右结构) | 空压机 | 型号：RS6-P55-8FF |  |  | 台 | 1
功率：5.5KW
电源：380V/50HZ
额定压力：0.8MPA
最高压力：1.0MPA
排气量：0.6m³/min
工作温度：-40℃～50℃
排气口接口螺纹：G3/4"
重量：380KG
最大尺寸：975*1439*1538mm
连接方式：皮带
启动方式：星三角启动
连接管路：304不锈钢
控制系统：普乐特控制屏
| 冷干机 | 处理量：1.2m³/min | 台 | 1 | 台 | 1
电源：220V/50HZ
冷却方式：风冷
工作压力：1.0mpa
接口：G3/4"
| 过滤器 | 处理量：1.2m³/min | 只 | 3 | 只 | 3
材质：铝合金
过滤等级：C.T.A
接口：G3/4"
| 储气罐 | 容量:300L | 个 | 1 | 个 | 1
材质：碳钢
配置：安全阀、压力表、排水阀
| 排水器 | 电子排水器 | 套 | 1 | 套 | 1
可定时排放
压缩空气管道 |  | 现场施工，接到每个手术室的吊塔，共8间。含管道及安装 | 项 | 1 | 项 | 1
附件三 医学类图书报价明细表
序号 | 书名 |  |  |  | 出版社及版本 |  |  | 份数（本） | 定价（元） | 报价明细
[10 empty] | 报价单价（元） | 总价（元）
1 | 系统解剖学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 3 | 109
2 | 局部解剖学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 3 | 82
3 | 组织学与胚胎学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 89
4 | 医学微生物学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 78
5 | 生理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 3 | 95
6 | 生物化学与分子生物学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 108
7 | 医学生物学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 59
8 | 人体寄生虫学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 65
9 | 病理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 106
10 | 病理生理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 69
11 | 药理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 2 | 98
12 | 诊断学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 10 | 129
13 | 内科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 5 | 148
14 | 外科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 4 | 146
15 | 妇产科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 2 | 99
16 | 儿科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 2 | 98
17 | 神经病学 |  |  |  | 人民卫生出版社第9版 |  |  | 2 | 98
18 | 医学心理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第8版 |  |  | 1 | 58
19 | 传染病学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 92
20 | 眼科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 98
21 | 耳鼻咽喉头颈外科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第9版 |  |  | 1 | 79
22 | 口腔科学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 65
23 | 皮肤性病学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 86
24 | 核医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第9版 |  |  | 1 | 72
25 | 流行病学 |  |  |  | 人民卫生出版社第9版 |  |  | 1 | 39
26 | 预防医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第8版 |  |  | 1 | 78
27 | 中医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第10版 |  |  | 1 | 82
28 | 临床药理学 |  |  |  | 人民卫生出版社第6版 |  |  | 2 | 69
29 | 康复医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第2版 |  |  | 1 | 118
30 | 全科医学概论 |  |  |  | 人民卫生出版社第5版 |  |  | 1 | 55
31 | 麻醉学 |  |  |  | 人民卫生出版社第5版 |  |  | 1 | 56
32 | 急诊与灾难医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第3版 |  |  | 2 | 56
33 | 肿瘤学概论 |  |  |  | 人民卫生出版社第2版 |  |  | 1 | 69
34 | 重症医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第2版 |  |  | 1 | 58
35 | 老年医学 |  |  |  | 人民卫生出版社第2版 |  |  | 1 | 86
36 | 临床营养学 |  |  |  | 人民卫生出版社第3版 |  |  | 1 | 52